＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 3월 정수 생산량 현황 보고(강북)

강북아리수정수센터 2019년 3월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2019. 3월	증․감량	증․감율 (%)	2019. 2월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	21,700,835	20,386,343	-1,314,492	-6.45	18,340,116	2,046,227	10,04
총 생산량	21,566,930	20,249,960	-1,316,970	-6.50	18,211,791	2,038,169	10.07
1일 생산량	695,707	653,225	-42,482	-6.50	650,421	2,804	0.43
유 효 율	99.38	99.33	-0.05		99.30	0.03

따로붙임 : 2019년 3월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	권오정		정수과장	代장호		강북아리수정수센터소장	04/01 서대훈
협조자
시행	정수과-840	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개