청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발 정비사업조합장
(경유)
제목	신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발 정비사업조합장 소방용수시설 이설 요청에 따른 회신

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신정2재정비촉진구역2지구주택재개발정비사업조합 제2019-07호 (2019.02.)호 『신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업 중 소방용수시설 이설 신청의 건』와  관련하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 이설 대상 : 공설 소화전 220108호 등 6개소(추후 협의 대상-붙임1 참조)

나. 대상 위치 : 양천구 중앙로25길 6-1 일대 (붙임1 참조)

다. 이설 비용 : 이설공사에 따른 모든 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀 조합(사업시행자) 부담임을 알려드리며, 우리 소방서에서 실시하는 검수에 불합격시 재시공 하여야 합니다.

라. 회신내용 : 신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발 정비사업조합장은 주택재개발 공사 완료 전 양천소방서와 협의하여 지구주변 지정 장소에 재설치하여야 합니다.(현재 인접지역 재개발공사로 이설지역 미선정)

마. 협조사항

1) 소방용수시설 이설 공사일정 및 특이사항 발생시 양천소방서 재난관리과  (☏02-6981-8643)로 즉시 통보해주시기 바라며,

2) 향후 소방여건 및 현장상황 변경 시 본 회신내용을 수정할 수 있음을 알려드리며, 이에 따른 확약서(붙임3)을 양천소방서로 제출하여 주시고,

3) 정당한 사유없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우 소방기본법 제28조 및 제50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다.

4) 주택재개발 공사완료 3개월 전 양천소방서 재난관리과(☏02-6981-8643)로 사전통보하여 소화전 재설치 장소 선정 및 이설 공사에 대해 협의하시기 바랍니다.

붙임  1. 이설요청 대상 및 위치도 1부.

2. 현지확인 결과 1부.

3. 확약서 1부.

4. 설치완료 검수요청(서식) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	04/01 김선기
협조자
시행	재난관리과-1899	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축