안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		서울특별시장(대기정책과장)
(경유)
제목	여의나루역 2, 3번출구 미세먼지 신호등 설치 검토 결과 송부

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 대기정책과-4189호(‘19.03.06.)「여의나루역 3번출구 미세먼지 신호등 설치 검토 요청」 및 2번출구 추가 설치 검토(유선연락)와 관련하여 미세먼지 신호등 설치 검토 결과를 붙임과 같이 송부합니다.

〇 CCTV 카메라 전용 전원은 타시설물 혼용 불가

〇 전원점 및 통신선 설치 가능(사전 협의 필요)

〇 계단내측 기둥 설치시 바닥면으로부터 2,300mm 확보 곤란(사전 검토 필요)

붙임 : 미세먼지 신호등 설치 검토 결과(여의나루역 #2,3) 1부.  끝.

	서울교통공사사장
과장		차장		팀장		처장	03/21
협조자
시행	보건환경처-1745	(	2019.03.21.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9517	/전송		/	21713324@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격