		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]서울시 서대문구 **************** 화재에 대한 검사입니다.

1.***** 안녕하십니까? 항상 시정에 애정을 갖고 화재예방과 시민의 안전에 깊은        관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 신고하신 민원과 관련 서대문소방서에서 처리한 결과를 통지사항 및 관련       법규 등의 검 토결과에 따라 아래와 같이처리하였음을 알려드립니다.

가). 확인내용:

◆화재조사 상황에대한 질문?

=창덕에버빌 지하4층 기계신내에 설치된 **************서 사용중인

업소용 세탁물(사우나용수건,의류)건조기에서 건조를 마친 세턱물에 미상의 원인에

착화 발화된건으로 추정되며 건조기 내부 및 기판이 소실된 화재로서 인명피해는없음.

◆소방검사가 어떻게 이루어지는지에대하여 궁금한점?

=18.07.24. 자체점검(*****. 2019.01.28.종합정밀점검(****). 2019.02.02. 행정

안전부 장관방문점검 등 소방안전점검 실시하였으며 향후 19년6월 화재안전특별조사

실시할 예정임.

◆검사가 제대로 않이루어는것 같다?

=상기대상처 건물에대한 작동기능점검 및 종합정밀점검 결과 불량사항은 시정보완 명령

조치하여 지적사항 완비 되었음.

◆영업재개에 대한질문?

=화재발생했던 건조기를 제조회사측에서 원인파악 및 기계교체 하기로 확정된상태이며

현제는 예비 건조기 가동중이고 기계적인 보완과 직원교체등 화재안전에 철저토록 하고

영업 재개상태임.

★저희 소방서에서는 상기 대상처에대한 화재안전 특별조사가 6월19일

실시 할 예정이며 화재우려있는 전기제품 및 기타 화기 취급에 관한 교육 철저토록

재 강조하였음을 알려드림니다.

3. 소방안전에 높은 관심과 애정으로 고견을 주신데 대하여 감사드리며, 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 끝.

서대문소방서 예방과 담당자 ☏ 02-3144-1198

위험물안전팀장							김명곤			예방과장					04/01 이호영
협조자				검사지도팀장						이경엽
시행			예방과-4202									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182															/
전화		02-3144-1196						/전송			02-3141-9819					/													/	부분공개(6)