투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기술검토회의 결과 보고

1. 생활환경연구부-3718(2019.03.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 실내공기질 미세먼지 시료채취장치(PM2.5, PM10) 구매를 위한 기술검토회의를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고하며,

3. 당초 계획은 PM2.5 30Set, PM10 10Set를 구매하려 했으나, 기술검토회의 결과 PM2.5 및  PM10 측정시간이 6시간에서 24시간으로 변경됨에 따른 장비부족으로 PM2.5 45Set, PM10  25Set로 변경 구매를 하고자 합니다(총수량 40Set⇒70Set)

붙 임 : 1. 미세먼지 시료채취장치((PM2.5, PM10) 구매 기술검토회의 결과 보고 1부.

2. 실내공기질 미세먼지 시료채취장치((PM2.5, PM10) 구매 기술검토 평가표 1부.

3. 수입원가 공개에 관한 공문(이앤인스트루면트) 1부.  끝

★주무관	민병철		실내환경팀장	권승미		생활환경연구부장	04/02 어수미
협조자
시행	생활환경연구부-3769	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 (주암동)	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3142	/전송	02-570-3350	/	mbc0179@seoul.go.kr	/	부분공개(5)