투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A, B동 출입 방화문 시공 및 전자키 설치공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0262호(2019.4.1.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A, B동 출입 방화문 시공 및 전자키 설치공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A, B동 출입 방화문 시공 및 전자키 설치공사

2) 요청사유 : 방화문 부식으로 개폐상태 불량으로 유해가스 유입 및 외부인 출입금지를 위하여 보수 필요

3) 공사내용 : 방화문 및 문틀 교체 4개소, 전자키(도어록) 신규 및 추가 설치 8개소

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(작업자의 건강상 유해 방지 및 외부인 출입 통제를 통한 안전사고 예방을 위해 공사 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/02 代이도훈
협조자
시행	운영과-2551	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)