＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	신정보람쉬움아파트
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 위생조치 제외대상 알림(신정보람쉬움아파트)

1. 맑은 물 공급에 협조해 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. *************************** 저수조 사용여부 현장 확인한 바, 현재 저수조 미사용으로 『수도법』 제33조 및 『수도법 시행령』 제50조에 의거  정우빌딩의 저수조의 소독등 위생조치(청소 및 수질검사등) 대상에서 제외되었음을 알려드리며,

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소화용수로만 사용하는 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 사용(청소용수, 화장실 용수등 포함)하실 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에 포함되므로 강서수도사업소 급수운영과(☎ 02-3146-3961)로 연락주시기 바라며,

4. 또한, 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄 여부는 『주택건설기준 등에 관한 규정』, 소화수조 및 소화용수설비로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이슬		급수설비팀장	代최선보		급수운영과장	04/02 김정수
협조자
시행	급수운영과-7158	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소	/
전화	02-3146-3961	/전송	02-3146-3989	/	slee7664@seoul.go.kr	/	부분공개(6)