투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	관급자재(폴리머 용해장치) 구매 의뢰 (중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

우리 본부에서 시행중인『중랑물재센터 총인처리시설 기계설비공사』에 소요되는 관급자재(폴리머용해장치)를 아래와 같이 구매 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 폴리머용해장치 제조 구매 설치

2. 소요예산 : 금169,272,000원(부가세포함)

3. 구매방법 : 제한경쟁입찰

4. 규격 및 수량 : 3단격벽식 연속용해장치(1㎥/hr × 1식, 4.47㎥/hr × 1식)

5. 납품장소 : 중랑물재생센터 총인처리시설 공사현장

6. 납품기한 : 2019. 12. 31.까지

7. 입찰참가자격(아래 자격을 모두 갖춘 자)

1) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 G2B분류번호 10자리 4710996001(약품투입기)를 제조 물품으로 입찰참가 등록하고, 입찰공고일 전일 기준 주된 영업소재지가 서울특별시 또는 경기도 또는 인천광역시에 소재하고, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자(또는 간주 중소기업자)로서 위 물품에 대한 물품분류번호 4710996001(약품투입기)에 대하여 직접생산확인서를 소지한 업체 또는 동법 시행령 제9조 제2항에 의한 중소기업협동조합이어야 함

2) 건설산업기본법에 의한 ‘기계설비공사업’ 또는 ‘상하수도설비공사업’을 보유한 업체

3) 자격보완을 위한 공동도급(기계설비공사업 또는 상하수도설비공사업 면허보완을 위한 분담이행)이 가능하며 이 경우 구성원 수는 2개사 이내이고 공동수급체 대표는 1)항 업체로 한다.

※ 1), 2)항의 자격을 모두 갖춘 업체는 단독응찰 가능함

8. 하자기간 : 납품검사일로부터 3년간

9. 납품조건 : 분납가능, 현장설치도

10. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비

(중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업)

따로붙임 : 1. 설계도서(내역서, 시방서, 도면) 1부.

2. 제한경쟁 사유서 1부.

3. 계약심사 결과서 1부.

4. 사전규격 공개결과 1부.

5. 관급자재 수급관리조서	1부.

6. 부당계약 체크리스트 1부.

7. 청렴계약 이행서약서 1부.

8. 녹색제품 구매적용 가능 검토서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김도형		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	임정규		시설국장	04/02 이택근
협조자	환경교육팀장	代신덕순		계약2팀장	이태영
시행	설비부-4681	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)