문서번호	시설보수과-1722
결재일자	2019.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김기수		04/02 임영철
협 조

- 2019년 1/4분기 -

도로시설물 하자검사(1·2종) 결과보고

2019. 4.

시설보수과

- 2019년 1/4분기 -

도로시설물 하자검사(1·2종) 결과보고

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물에(시특법상 1ㆍ2종 시설물)에 대한 『2019년 1/4분기 정기하자검사』를 시행하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

○ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호, ‘13.6.4)

○ 준공시설물 하자관리 개선내용 알림 및 이행 철저(기술심사담당관-9717, ‘13.6.4)

- 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화(반기→분기)

Ⅱ		하자검사 개요

○ 검사기간 : 2019. 3. 06. ~ 2019. 3. 27.

○ 검 사 자

- 시설물 담당자 2인 1조 편성 하자검사 시행(하자검사 명령부 참조)

- 필요시 공사참여 시공자 및 감리 입회

○ 검사대상

구 분	계	교량	고가	터널	지하차도	복개구조물
시설물별	20	11	-	2	6	1
공 사 별	18	(1·2종시설공사 15, 일상유지보수 3)

Ⅲ		검사결과

○ 검사대상 총 18건(시설공사 14건, 인수시설물 4건)중 2건 하자발생

연 번	공 사 명	계 약 자		하자기간	검사자	검사결과
		회사명	대표자
1	2016년 도로시설물 일상유지 보수공사	오에스 유지관리 (주)	박희숙	2016.12.27.~ 2019.12.26.	시설물담당	특이사항 없음
2	영동3교 보수공사	천담개발 ㈜	이명부	2017.10.28.~ 2020.10.27.	김종범 이평주	특이사항 없음
3	영동2교외 1개소 보수공사	㈜코리아 씨앤알	임태규	2018.11.30.~ 2021.11.29.	김종범 이평주	특이사항 없음
4	영동2교외 1개소 내진보강공사	㈜대한주택안전관리	송선종	2018.12.11.~ 2021.12.10	김종범 이평주	특이사항 없음
5	매봉터널외 2개소 보수공사	㈜선진 이엔알	정춘호	2017.12.01.~ 2019.11.30.	김부호 김선웅	특이사항 없음
6	2017년 도로시설물 일상유지 보수공사	㈜쌍합 특수양회	안석태	2017.12.18.~ 2020.12.17.	시설물담당	특이사항 없음
7	2018년 도로시설물 일상유지 보수공사	토네이도건설㈜	박경임	2018.12.15.~ 2021.12.14.	시설물담당	특이사항 없음
8	탄천2교 보수공사	용인토건	김영란	2017.12.19.~ 2020.12.18.	이평주 김종범	특이사항 없음
9	성내교(구교) 내진보강공사	㈜윈도우 종합건설	이상경	2017.12.26.~ 2019.12.25.	김부호 김선웅	특이사항 없음
10	청계산지하차도외 3개소 보수공사	우제이 건설(주)	김주연	2018.09.13.~ 2020.09.12.	김부호 김선웅	특이사항 없음
11	석촌지하차도 보수공사	㈜초승건설	김창효	2016.12.01.~ 2019.11.30.	김선웅 김부호	특이사항 없음
12	석촌지하차도 보수공사	㈜삼정종합 건설	조경선	2018.10.05.~ 2021.10.04.	김선웅 김부호	특이사항 없음
13	성내유수지교 보수공사	㈜극동에버텍	유성윤	2018.10.05.~ 2020.10.04.	김선웅 김부호	특이사항 없음
14	삼성교 보수공사	㈜신선영 건설	정봉수	2018.12.01.~ 2021.11.30.	이평주 김종범	특이사항 없음
15	강일지구 도시개발사업 단지조성공사(강일육교)	계룡건설 산업(주)	한승구 이승찬	2010.04.29.~ 2020.04.28.	김부호 김선웅	특이사항 없음
16	헌릉로 연결도로공사	롯데건설 ㈜	박창규	2013.07.12.~ 2023.07.11.	김부호 김선웅	특이사항 없음
17	위례지구 복정사거리 입체화시설 건설공사 (위례터널)	코오롱 글로벌 ㈜외 2	윤창운	2014.10.21.~ 2024.10.20.	이평주 김종범	하자발생
18	석촌지하차도 상부도로 고조개선공사	거현산업 ㈜	박기옥	2017.11.01.~ 2019.10.31.	김선웅 김부호	하자발생

○ 2017년도에 준공한 [석촌지하차도 상부도로 구조개선공사] 하자는 (신설 교량 구조물과 기존 지하차도 터널 구조물사이 누수 발생 시공사[(주)거현산업]에 보수 요청[시설보수과-1023(2019.03.06.)]

○ 2014년도에 준공한 [위례지구 복정사거리 입체화시설 건설공사] 하자는 (벽체 및 천정 누수 발생) 시공사[코오롱글로벌(주) 외 2개사]에 보수 요청[시설보수과-4952(2018.12.13.),-5219(2018.12.28.),-1000(2019.03.05.)]

○ 그 외의 1,2종 시설물은 하자검사 결과 특이사항 없음

Ⅳ		향후계획

○ 시설물에 대한 순찰 및 정기점검시 지속적으로 하자 발생 여부를 면밀히 관찰하여 적출될 시 시공사에 하자 보수토록 조치.

붙임 : 1. 1․2종 하자검사 명령부 1부.

2. 담당별 하자검사 결과 보고서 5부.  끝.