	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1293(2019.3.5.)호『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)』

나.  재난관리과-1367(2019.3.8.)호 『2019년도 광진소방서 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리,운용중인 소방용수시설의 고장 발생 현황을 아래과 같이 보고합니다.

연번	소방 용수	식 별	위 치	고장내용	사용가부	고장일	비고
1	21호	지하식	자양로21길34-0	개폐변 고장	사용가	3.19
2	41호	지상식	천호대로700	소화전 몸통 파손	사용불	3.20
3	42호	지하식	자양로42길53	전실내 토사 쌓임	사용가	3.20
4	130호	지하식	뚝섬로698	배수불량	사용가	3.27
5	135호	지하식	자양로2길2	배수불량	사용가	3.26
6	144호	지상식	구의강변로64 (구의아크로리버)	개폐변 고장	사용가	3.27
7	190호	지하식	아차산로382 (대진빌딩)	배수불량	사용가	3.27
8	215호	지상식	아차산로78길147	제수변 이설 요청	사용가	3.12
9	607호	지하식	자양로6길46	배수불량	사용가	3.26

붙임 1. 현지확인 보고서, 복명서 9부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이용희		진압1대장	배기준		지휘1팀장	김진한		현장대응단장	04/02 신윤환
협조자
시행	현장대응단-2376	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)455-0119	/전송	02)446-4119	/	sinsa56@seoul.go.kr	/	부분공개(6)