문서번호	목동사업과-2926
결재일자	2019.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		목동사업과장
이승언		04/02 백철
협조

2019 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)

<2차 작업지시>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.04.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

2019 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 2차 작업지시

□ 개  요

○ 공 사 명 : 2019 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)

○ 도 급 자 : 예신건설㈜ ********

○ 도급금액 : *************

○ 공사기간 : 2019.01.31. ~ 12.15.

□ 2차 작업지시 내용

① 야구장 1층 외벽도장 등

위 치	목동 야구장 1층 외벽		신 청 인	이승언 주무관
신청사유	- 야구장 내부는 2018 연간단가 및 야구장 바닥방수 공사 시 시행하여 현재 깨끗한 상태이나 이용객의 손이 닿는 외벽 1층 부분(2015 도장)은 현재 탈락되거나 오염이 많이 되어 있는 상태임 - 전국체전을 대비하여 1층 외벽을 전체적으로 재도장하여 깨끗하고 쾌적한 관람환경이 조성되도록 하고자 함
	야구장 내부 그물망 지지기둥 중 일부(8개소)가 오래되어 도장이 벗겨져 있는 상태여서 이를 정비하고자 함
공사내용	1. 바탕정리 및 고압물청소 시행
	1-1. 낙서방지용 페인트 도장
	2. 야구장 내부 그물망 지지기둥 유성페인트 도장
현장사진
	야구장 1층 외벽	그물망 지지기둥

② 주경기장 및 야구장 균열 보수

위 치	1. 주경기장 내부 관람석 부분		추진근거	2017년도 정밀점검 등
	2. 야구장 외부 벽체
신청사유	2017년도 정밀점검 및 육안점검 결과 지적된 균열부분에 대해 보수보강을 시행하고자 함
공사내용	1. 19개소 192m v컷팅씰링보수 2. 26개소 78.7m 건식균열보수
현장사진
	주경기장 관람석 쪽 벽체	야구장 외야 벽체

③ 주경기장 구 매표소(헬스장) 창호설치

위 치	주경기장 본부석쪽 구 매표소	추진근거	소장님 지시사항
신청사유	2018년 11월 소장님 현장점검 시 사용하지 않는 매표소 철거 지시 현재 매표소 자리는 직원 운동시설(헬스장)로 이용중에 있음
공사내용	1. 매표소 외관 정비(철거)
	2. 창호설치(3개) 및 마감
현장사진
	구 매표소

******

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 조치의견

○ 2019 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 2차 작업을 지시하고 5월 10일 기한내에 공사완료 후 추후 정산하고자 합니다.

붙 임 : 설계도면 및 내역서 각 1부.  끝.