＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	교체장애 수전 정비 요청

1. 아래 수전의 수도계량기는 심도가 깊어 2019년3월5일 정례검침 시 3회 검침 장애가 발생하여 현장민원과에 교체요구 하였으나 계량기함의 위치가 깊어 교체가 불가함을 통보받은 바,

2. 상하수도 요금 조정에 심각한 지장을 초래하고 있어 계량기 교체장애 사유를 조속히 해결한 후 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체 의뢰 계량기 현황

연번	고객번호	주 소	기물번호	구경	교체사유	장애사유	정비 사항
1	28638395	*********************	F1000000753	32	검침장애	심도장애	계량기 위치 변경

끝.

	요금과장
주무관	이경숙		요금관리팀장	代하개헌		요금과장	04/02 代하개헌
협조자
시행	요금과-6478	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4796	/전송	3146-4839	/		/	부분공개(6)