	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(노소 2627호)(상계)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난대응과-4635(2019.2.26.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

다. 재난관리과-1103(2019.2.28.)호『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획       보고(알림)』

라. 상계119안전센터-973(2019.3.2.)호『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·       정비 계획 보고』

2. 위와 관련하여 상계119안전센터 관내 일제수리조사 소화전 고장 현황을 다음과 같     이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장내용
1	노소 2627호	지상식	소화전 몸통 파손

붙임 : 소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	손갑수		1팀장	이영수		센터장	04/02 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-1554	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02-2238-0698	/전송		/	sookab1@seoul.go.kr	/	대시민공개