청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 답변(목동제이월드빌)

안녕하세요. 김인회님

양천소방서 민원 담당 조규영 입니다.따듯한 봄날 꽃셈 추위가 기승을 부리는군요. 건강 챙기시길 바랍니다.

김인회님께서 신청하신 민원처리 사항을 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

민원접수번호 : 20190327900086

접수일자 : 2019.3.27.

민원대상 : 양천구 신정동 318-17 (목동제이월드빌)

민원내용 : 비상구 자동계폐장치 관련 작동상태 확인요청

답변:  2019.4.01. 14:00경 양천구 신정동 318-17 “목동제이월드빌” 현장 방문하여 건물 관계자와 확인한바 2,3층에 설치된 비상구 계폐장치 소방연동으로 설치되어 있으며, 김인회님께서 요청하신 작동여부를 현장에서 확인하여 정상작동 됨을 확인 하였습니다. 또한 관계자(소장)에게 유사시 누구나 작동 할 수 있도록 교육 요청 하였습니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고  시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영 입니다.

감사 합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					04/02 강경철
협조자
시행			예방과-5158									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)