＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	반납(철거)계량기 인수 알림

급수공사 등과 관련하여 철거계량기를 인수 받았기에 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며, 교체사항 미 입력된 8건에 대하여 공사부서에서는 즉시 입력하시기 바랍니다.

가. 계량기 반납현황 : 23개 (별첨 인수인계서 참조)

- 교체사항 입력 : 15개

연번	고객번호	주소	업종	교체사유	구경	기물번호	지침	철거일	반납일	도급업체
1	7607602	도봉구방학동722	공공용	교체장애(만기)	50	DA04********7	152684	2019-03-12	04월 01일	다래토건
2	7581750	도봉구창동371 창일초등학교	공공용	교체장애(회전멈춤)	50	h17********2	75	2019-01-28	04월 01일	다래토건
3	5151583	도봉구방학동692-15	일반용	구경확대	20	d13********2	1225	2018-12-13	04월 01일	다래토건
4	7514478	도봉구창동557-19	일반용	구경확대	15	D10********4	3262	2018-12-21	04월 01일	다래토건
5	7498234	도봉구 창동 557-36 주계량기	가정용	구경확대	25	b18********4	8	2019-02-08	04월 01일	다래토건
6	7617795	도봉구창동568-31	일반용	구경확대	25	b18********8	1	2019-02-12	04월 01일	다래토건
7	7516388	도봉구창동337	일반용	구경확대	25	b18********1	60	2019-03-15	04월 01일	다래토건
8	1980956	도봉구쌍문동26-48	일반용	구경확대	15	D14********3	798	2018-12-28	04월 01일	다래토건
9	7604870	도봉구쌍문동88-37	일반용	구경확대	15	D14********6	1279	2018-12-14	04월 01일	다래토건
10	7549619	도봉구쌍문동503-54	일반용	구경확대	20	d16********7	229	2019-03-08	04월 01일	다래토건
11	7730735	노원구공릉동561-4	일반용	구경확대	20	d18********9	19	2019-02-13	04월 02일	예건이앤지
12	31737681	노원구 하계동 276-12 주양수기	가정용	교체장애(만기)	32	CS06********6	53323	2019-03-28	04월 02일	예건이앤지
13	31737570	노원구하계동276-12	일반용	교체장애(만기)	32	CP06********5	14100	2019-03-28	04월 02일	예건이앤지
14	8447860	노원구중계동360-5	욕탕용	교체장애(만기)	50	A04********5	478960	2019-03-26	04월 02일	예건이앤지
15	8447851	노원구중계동360-5	일반용	교체장애(만기)	50	A04********1	46141	2019-03-26	04월 02일	예건이앤지

- 교체사항 미입력 : 8개

연번	고객번호	주소	업종	구경	기물번호	지침	반납일	도급업체	교체사항입력
1	2214775	도봉동 620-23	일반용	40	d12-002763	22297	04월 01일	다래토건	미입력
2	2032570	도봉구도봉동583-22한양연립라동	일반용	40	h12********1	9851	04월 01일	다래토건	미입력
3	2032702	도봉구도봉동583-22한양연립마동	일반용	40	b18********3	29	04월 01일	다래토건	미입력
4	5151574	도봉구방학동692-15	가정용	15	b14********7	동파	04월 01일	다래토건	미입력
5	5084661	도봉구쌍문동523-8	일반용	15	D14********9	1597	04월 01일	다래토건	미입력
6	40442730	도봉구쌍문동532-71	일반용	15	d18********4	296	04월 01일	다래토건	미입력
7	31735270	도봉구쌍문동532-3	일반용	20	d18********3	17	04월 01일	다래토건	미입력
8	5084670	도봉구쌍문동522-8	일반용	15	P17********0	153	04월 01일	다래토건	미입력

따로붙임 : 반납(철거)계량기 인계․인수서 사본 4부. 끝.

	현장민원과장
수신자	요금과장,급수운영과장
주무관	정상호		현장민원과장	04/03 김맹순
협조자	주무관	정혜승
시행	현장민원과-5502	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	jjsh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)