문서번호	정수시설과-2408
결재일자	2019.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이승우	04/03 유영춘

태양광발전설비 안전점검 결과보고(3월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 04

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

태양광발전시설 안전점검 결과보고(3월)

◈ 태양광발전시설 안전관리 추진계획에 의거 정수센터내 태양광

발전설비에 대해 본부합동점검을 실시하고 결과를 보고함

1		추진근거

❏ 전기사업법 제73조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제44조 제3항

❍ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

❏ 정수시설과-1539(2019.3.5.)호

❍ 태양광발전시설 안전관리 추진계획

2		시설현황

구 분	설비용량			점검내용
	용 량	접속반	인버터
2정수장 여과지	300kW	6면	3대	접속반 열화상 측정 인버터 열화상 측정 모듈 점검
신탈수기동	12kW	1면	1대
2정수장 활성탄흡착지	11kW	1면	1대

3		점검개요

❏ 점검일자 : 2019.3.22

❏ 점 검 자 : 기전설비과 김인준, 이승우(전기안전관리자)

❏ 점검대상 : 2정수장 여과지 외 2개소

❏ 점검내용 : 본부 합동점검

❏ 점검결과 : 〞양호〝

붙임 : 1. 태양광발전설비 점검표 1부

2. 열화상 점검사진 1부.  끝.