문서번호	기전과-3415
결재일자	2019.4.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
천흥규	04/03 서수일

금화터널 비상발전기 소모품 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

서부도로사업소

(기전과)

금화터널 비상발전기 소모품 교체계획

금화 터널에 설치되어 있는 비상발전기 소모품 교체시기가 도래되어 발전기 일체를 점검하고 그 결과 및 조치계획을 보고합니다.

□ 장비 현황

시설명	형식	용량	설치년월	제작사	비고
금화터널	디젤공랭식	175㎾	2015. 07	㈜이스트파워

□ 점검개요

○ 점 검 자 : 서부도로사업소 금화터널 근무자 최정화 주무관

○ 점검내용 : 비상발전기 누유부분, 소모품, 시험운전 등

○ 점검일자 : 2019.4.01.(월)

○ 위    치 : 금화터널(기계실)

□ 점검결과 및 조치계획

○ 비상발전기 배터리 및 소모품 상태를 점검하여 교환 실시

금화터널 비상발전기	배터리액 누유 부분

□ 정비계획

○ 비상발전기 유지관리 전문업체와 계약하여 고장수리 시행

- 건    명 : 금화터널 비상발전기 소모품 교체계획

- 수리내용 : 배터리, 엔진오일, 부동액, 소모품 등 교체

- 소요금액 : 금1,466,000원(금일백사십육만육천원)

- 지출방법 : 기전과 법인카드로 지출후 카드결제 계좌에 입금

- 수리업체 : ES에너지 대표자 복양식[☎ 02-337-7933]

서울시 영등포구 버드나루로 50, 1114호

- 선정사유 : 상기 업체는 비상발전기 전문수리업체로 견적대비 타사보다 견적금액이 저렴하여 선정함.

- 수리기간 : 계약일로부터 5일

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 도로

기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 보고자의견

○ 상기 보고 내용과 같이 비상발전기 소모품을 교체하여 터널 시설물

유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 견적서 2부.  끝.