<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(장충지구 가압장 수위계 센스 수리 및 변환기 설정값 조정 )

문서번호	시설과-1291

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	추연청	김석광	04/03 김재균

계 약 건 명			장충지구 가압장 수위계 센스 수리 및 변환기 설정 값 조정
납 품 자			상 호	동국하이테크		성 명		허철
계 약 금 액			금200,000원(금이십만원)
계약체결년월일			2019년 3월 29일
납 품 기 한			2019년 4월 12일
납 품 년 월 일			2019년 4월 2일
검사(수)년월일			2019년 4월 2일
검사(수) 장 소			장충지구 가압장
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상( 등록, 비등록 )						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.									물 품 출 납 원
2019년 4월 3일
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업7급			추연청		추연청		기효상
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영7급			서상민		서상민

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품분류 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	센서선로재연결(단락됨) 변환기 초기화 재셋팅 및 재설정, 시운전	식	200,000	1	-	1	시설과
	이	하	여	백

검수사진

센스 수리 및 변환기 설정값 조정

끝.