	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물저장소(옥내탱크/옥외탱크저장소) 용도폐지 처리*******

1. 민원접수-650(2019.04.02.)호 『위허물저장소 용도폐신 시고서』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 위험물저장소(옥내탱크저장소/옥외탱크저장소)용도폐지 신고에 대한 서류검토 및 현장확인 한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : ***

나. 대 상 명 : 옥내탱크저장소 및 옥외탱크저장소

다. 폐지사유 : 부지매매에 따른 용도폐지

라. 폐지방법 : 위험물시설(탱크,주입구,통기관 등) 완전 철거

마. 폐지년월일 : 2019.03.21.

바. 신고년월일 : 2019.04.02.

마. 폐지내용

구 분	설치허가번호 및 일자	허 가 사 항		설치장소	비 고
		품 명	허가량
옥내탱크저장소	******************* *************	제4류 제2석유류	4,500ℓ	******** ******* ***********	경유
옥외탱크저장소	******************* *************	제4류 기타	40,000ℓ		DOP

붙임 : 1. 위험물제조소등 완공검사 필증 1부.

2. 부동산매매계약서 1부.

3. 현장사진 1부.  끝.

담당자	고헌		위험물안전팀장	대체휴무		예방과장	04/03 代전철
협조자
시행	예방과-3670	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 현장대응단	/
전화	02-6981-8180	/전송	02-3492-3119	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	부분공개(7)