＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강남수도사업소
수신	***********************************
(경유)
제목	서울시 응답소 민원처리 알림(수질검사)

1. 안녕하십니까?

2. ***님께서 서울시 응답소를 통해 신청하신 민원(접수번호:900209)에 대해 확인한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

3. 2019.4.2.(화) 민원현장을 확인한 결과, 개포주공1단지(주택 5040세대, 상가 196개소) 재건축 상황은 이주기간(2018.4 ~ 2018.9)이 지나 철거단계로 대부분 이주하고 미이주자는 27개소(주택 9, 상가 18)이며, 현재 개포주공1단지는 재건축정비조합에서 상가 및 주택의 수돗물을 단수 조치하여 개별 가구에서는 수돗물을 사용할 수 없으며, 미이주자의 식수는 조합에서 생수로  공급하고, 기타 허드렛물은 (구) 개포1동사무소 옆 임시 수도시설을 설치(수도꼭지 3개)하여 사용 중임을 확인하였습니다.(많은 가구 이주로 수돗물 사용량이 적어 단지내 급수관에 정체되어 수돗물을 식수로 사용불가)

4. ***님의 민원내용은

첫째 개포주공1단지(아)에 이주하지 않은 상가, 주택에서 사용하고 있는 수도          꼭지에서 물을 채수하여 수질검사 실시

둘째 해당지역에 공급되는 수돗물도 깨끗해야 할 의무가 있는지

셋째 정상적인 수돗물이 공급되지 않는다면 어떤 행정절차에 의거하여 민원을          제기해야 하는지

넷째 수돗물이 정상적이지 않다면 소관청에서는 어떠한 방법을 통해 정상적인          수돗물을 공급할 수 있는지에 대한 민원입니다.

5. ***님의 민원사항에 대하여 검토의견은 다음과 같습니다.

첫째 미이주 상가 및 주택의 수질검사는 재건축조합에서 단수조치하여 수질검사를 실시 할 수 없었으며,

둘째 사항은 현재 재건축조합 사무실 1층 화장실에서 수돗물 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준에 적합함을 알려드리며,

셋째, 넷째 사항과 관련 서울시에서는 정상적인 수돗물을 공급하고 있으나 개포
주공1단지아파트의 경우 재건축 추진과 관련하여 많은 세대가 이주한 관계로 물사용량이 적어 단지내 급수관에 장시간 정체되어 식수로는 사용이 불가한 실정입니다.

개포주공1단지아파트의 급수설비 관리는『서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등) 제1항에 의거 대지경계선 안의 급수설비와 대지경계선 밖의 계량기가 설치되는 경우 그 계량기까지의 관리는 수도사용자 등의 책임으로 한다』규정에  의거 수도사용자에게 있음을 알려드립니다.

6. ***님의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 행정지원과 박진석(02-3146-4742)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

							강남수도사업소장
주무관							박진석			수질팀장					이동조					행정지원과장					04/03 이진우
협조자
시행			행정지원과-6633									(						)		접수											(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)															/
전화								/전송			02--3146-4778					/													/	부분공개(6)