원인자 이설 보고(광진구 관내 노후 하수관로 정비공사-3차)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최은진	이상환	04/04 송근호
협 조

문서번호 :	급수운영과-7813

광진구청 치수과에서 시행하는「광진구 관내 노후 하수관로 정비공사-3차」구간내 상수도관 및 맨홀 저촉에 따른 이설요청이 있어 조치계획을 보고드림.

□****

********* 광진구청 치수과-3925(2019. 3. 19.)

***********광진구 관내 노후 하수관로 정비공사-3차

*******************************

****구경 및 연장: *************

□*****

○ 노후 하수관로 정비공사 중 상수도관 및 맨홀 저촉으로 인하여 이설이 필요한 실정임.

○ 이설위치 및 상수도관로

****************************************************************************************************************

□*****

○ 상수도관 및 맨홀 이설이 필요한 구간에 대하여 이설 승인조건을 부여하여 원인자 이설토록 조치코자 하며,

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리 사업소와 사전협의 후 공사를 시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※ 소화전의 이설은 광진소방서와 별도 협의 예정.

붙임  1. 이설승인조건 1부.
2. 위치도 및 이설계획 1부.
3. 원인자부담금산출내역서 각1부.  끝.