하자검사조서

(2018년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사)

등록번호	시설보수과-2850
결재일자	2019.4.4.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
전휘기		권순회	04/04 신동헌
협 조

공 사 명	2018년 도로시설물(교량)일상유지보수공사
계 약 자	단야공영(주) 대표 김은숙
준 공 금 액	1,215,720,000원
계 약 일 자	2018. 4. 2.
하자담보책임기간	2018. 12. 24. ~ 2021. 12. 23.
하 자 검 사 일	2019. 3. 20. ~ 3. 29.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 관내 도로시설물(일반교량, 고가, 입체교차) ○ 시공규모 : - 균열보수 : 69m - 표면보수 : 3,260㎡ - 단면보수 : 301㎡ - 아스콘포장 : 43a - 신축이음장치보수 : 168m - 도장보수 : 395㎡ 등 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2019. 3. 29. 검사자 시설보수과 직급 시설 7 성명 전 휘 기 시설보수과 직급 기계 6 성명 마 순 원