＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	서울지방조달청장(장비구매과장)
(경유)
제목	구매업무 협의 보완 회신(목동공동구 전동밸브 원격제어반 등 제작구매 설치)

1. 서울지방조달청 장비구매과-5807(2019.04.01.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 조달계약 의뢰한 『목동공동구 전동밸브 원격제어반 등 제작구매 설치』 건에 대해 아래와 같이 검토결과를 회신하오니, 조속히 계약체결될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 목동공동구 전동밸브 원격제어반 등 제작구매 설치

나. 인도조건(현장설치도 여부) 검토결과

도면 번호	수 계	제어반 설치장소	개량대상	관경(mm)	인도조건
1	신정	공동구 36번 출입구(REMOTE)	전동밸브 MOV P-8 (LOCAL)	800	현장설치도
2	신정	공동구 38번 출입구(REMOTE)	전동밸브 MOV P-1 (LOCAL)	800	현장설치도
15	목동,신정	공동구 7번 출입구(REMOTE)	전동밸브 MOV P-36 (LOCAL)	700	현장설치도

붙임  1. 구매업무 협의 검토결과서 1부

2. 공동구 유입위치도 1부

3. 지명경쟁사유서 1부.   끝.

	강서수도사업소장
주무관	하석주		기전팀장	정진호		시설관리과장	04/04 이경희
협조자
시행	시설관리과-6624	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4022	/전송	3146-4039	/		/	부분공개(5)