문서번호	시설관리과-8067
결재일자	2019.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	04/04 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고 (소방 22~41)

2019. 4.

명에 의거 2018년 2차 중랑·동대문 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 정 구

○ 공 사 명: 2018년 2차 중랑·동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 소방 20건(동대문구 휘경로 47외 20건)

○ 보고내용

**동대문소방서 재난관리과-896(2019. 2. 11)호 소방용수시설 보수 등 의뢰와 관련하여 고장 소화전 및 변실 침하 20개소에 대하여 아래와 같이 시설물 정비공사를 시행하고자 합니다.

작업지시	위 치	공 종	규격	비고
소방-22	제기로 74-1(제기동 289-1)	철개 뚜껑 설치	648
소방-23	천장산로9길 38(이문동 264-272)	철개 설치	648
소방-24	전농로3길 12(답십리동 268-8)	철개 인상	648
소방-25	전농로38다길 21(전농동 103-571)	지하식소화전교체	100
소방-26	전농로 86-1(답십리동 53-6)	지상식소화전교체	100
소방-27	경희대로1길 18-0(회기동 60-60)	지하식소화전교체	100
소방-28	정릉천동로 132(제기동 892-88)	지하식소화전교체	100
소방-29	약령중앙로25 (제기동 1141-31)	지하식소화전교체	100
소방-30	전농로20길 12(전농동 60-12)	지하식소화전교체	100
소방-31	답십리로23다길52-2(전농동204-117)	지하식소화전교체	100
소방-32	한천로 279(휘경동 43-184)	지상식1m이동설치	100
소방-33	전농로3길 54(답십리동 256-22)	철개 인상	648
소방-34	답십리로 70(전농동648-63)	철개 인상	648
소방-35	왕산로 247(청량리동 50-19)	지상식소화전교체	100
소방-36	황물로 51(전농동 646-84)	지하식소화전교체	100
소방-37	서울시립대로 50(전농동 648-1)	지상식소화전교체	100
소방-38	왕산로 4(신설동 101-7)	지상식소화전교체	100
소방-39	하정로 15(신설동 96-58)	지하식소화전교체	100
소방-40	천호대로 8(신설동 103-1)	지하식소화전교체	100
소방-41	장한로 60(장안동 361-1)	지상식2m이동설치	100

○ 정비계획

- 상기 상수도 시설물(소방 포함) 설치 및 보수공사에 대하여『2018년 2차 중랑·동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민에게 정비토록 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 작업지시서(소방 22~41) 1부.  끝.