문서번호	행정지원과-7540
결재일자	2019.4.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
방만천		엄태현	04/04 한병주
협 조

2019년도

해빙기 청사 시설물 안전점검 결과보고

2019. 4.   .

서부수도사업소

【행정지원과】

2019년 해빙기 청사 시설물 안전점검 결과보고

2019년도 해빙기를 맞이하여 안전사고 예방을 위한 자체 안점점검을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 보고 드림.

□ 추진근거

○ ’19년 해빙기 청사 시설물 안전점검 계획(행정지원과-6523, ’19.3.25.)

□ 점검개요

○ 대상시설: 청사 및 부속시설물

○ 기    간: 2019.3.25. ~ 4.1.(6일간)

○ 점검분야: 건축물, 전기, 가스, 옹벽, 소방분야 등

○ 추진방법

- 자체인력 활용 5개 분야별 점검조를 편성 시행

- 국가안전대진단 점검표 활용 현장에 맞는 분야별 점검 시행

※ 국가안전대진단 “일반건축물`”분야 공통점검표 활용

- 점검 분야별 조장 “점검자 실명제” 도입 점검 실시

□ 결과 및 조치사항

○ 점검반 현황

점 검 분 야		점 검 자	비고
건축물, 옹벽 분야		조장)엄태현, 방만천, 구자람
전기 · 소방	전기, 소방(전기) 분야	조장)방만천, 용현중	전기안전관리자
	소방(기계) 분야	조장)방만천, 구정준
도시가스 설비		조장)방만천, 용현중, 구정준	가스안전관리자

○ 점검결과

분 야	중점 점검항목	점검결과
건축물, 옹벽 분야	- 건축물의 안전관리 실태 - 구조 안전성 및 건축 마감의 적정성 - 건축물의 주요 부재(기둥, 보, 슬래브)의 구조 - 건축물 및 옹벽, 담장의 침하 등 균열과 변형	· 지붕기와 일부 이격발생 · 현장민원과 후면 비탈면 일부붕괴
전기분야	- 전기안전관리자의 직무사항 및 선임여부 - 인입선, 누전 및 배선용 차단기의 용량 등 - 기타 전기기계 - 접지상태 및 적정 운영여부 등	· 1,2층 분전반 일부 노후됨
소방분야	- 자체 안전관리 구성 및 각종 소화설비 관리상태 - 소화용수설비 관리상태 - 소방활동에 관한 사항 및 운영현황 - 기타 소방서 여건 및 주변도로 등 현황조사	· 특이사항 없음
가스분야	- 가스안전관리자의 직무사항 및 선임여부 - 가스설비, 배관설비의 적정시공 사항 등 - 정압기의 시설기준 적합여부 - 각종 사고예방 설비의 운영상태	· 특이사항 없음

○ 조치계획

- 현장민원과 후면 비탈면 붕괴: 산림조합에서 낙석방지망 조치예정

- 노후 분전반 및 지붕기와 일부: 전문업체에 보수실시

□ 행정사항

○ 안전점검표 점검자 실명제 적용 및 자체 보관: 2년.

붙임  1. 해빙기 안전점검 기록표(5개분야) 1부.

2. 2019년 해빙기 청사 시설물 안전점검 사진 1부.