		남부수도사업소
CU********4*******A09***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	돌발사고피해배상

1. 돌발사고 피해배상 민원이있어 현황을 조사하고 아래와같이 복명합니다.

가. 수용가 내역.

신 청 인	***
주 소	**********************************************
사 고 위 치	**********************************************
신 청 내 용	2019.2.26 오전11시경 당 빌딩 수도관에서 녹물이(흙탕물?)나와 건물 지하3층에 위치한 저수조을 확인한 결과 오염된 상태고 외부에서 공급되는 수도관에서도 녹물이 유입되고 있어 긴급히 급수를 중단하고, 귀 남부수도사업소에 신고한 바, 귀 사업소 신성현 주임이 방문하여 사진 촬영과 현상을 확인하고 당 빌딩 저수조(용량 165톤)의 오염된 수도물를 방류하면서 외부 급수 수도관에서 맑은 물이 나올 때까지 방류 할 것을 요청받아 계속해서 5시간 정도 방류하였습니다. 당시 방문한 담당자의 전언으론 주변 빌딩에서 동시에 발생한 현상이라 함. 이로 인해 당 빌딩이 수도물 손실과 저수조 청소비용이 발생하여 보상을 요청 드립니다
처 리 일 자	2019.04.04
처 리 결 과	*** 님과 통화 하였고, 담당과 피해보상 관련 협의를 지속적으로 하여 처리하기로 함
지 연 사 유

끝.

★주무관							조승수				주무관					류태현					급수운영과장					04/04 이성환
협조자
시행			급수운영과-6535										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-4546							/전송			0504-204-2422					/	haan810@seoul.go.kr													/	부분공개(6)