소방시설 조치명령 점검확인서[현대코아**아파트]

☐ 대 상 명 : *********      ☐ 위    치 : **************

☐ 대표자(관계자) : ***            ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-2421(2019.02.18.)호

☐ 검사구분 : 확인검사

☐ 건물구조 : 철근콘크리트조, 평슬라브지붕, 지상11층/지하7층,  연면적 25,949,76㎡

중 아파트부분 4,077.97㎡

☐ 확인내용 : 붙임참조

☐ 확인결과 : 완비

☐ 확 인 자 : 소방교 최낙홍, 소방교 김승환

☐ 확인일자 : 2019.03.19.

붙임  지적내역서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최낙홍		김송석		04/04 김길중
협조	김승환