	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 4월 중 소방용수시설 등 조사계획 보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과–344(2018.01.15.)호 『2018년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단 4월 중 정기 소방용수시설 등 점검, 조사를 다음과 같이 실시하고     자 합니다.

가. 기  간 : 2019. 4. 8. ~ 4. 30.

나. 대   상

- 소방용수시설 등 546개소(공설소화전 518, 저수조 3, 급수탑 1, 비상소화장치 24)

다. 인  원 : 3개팀 15개조 47명(감독자 포함)

라. 방  법 : 주간,당번근무시 출동, 교육, 훈련 귀소시 병행실시 및 개별출소

2018년도 소방용수시설 관리운용 기본계획에 의거 실시

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 즉시 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수 등)

2) 소화전 외관 및 주변정리 철저 (공공시설물로서 품격 유지)

3. 기타사항

가. 점검에 따른 출수 개방 시 서서히 개방하여 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 및 누수 등 민원발생요인 등을 사전에 파악하여 즉시 조치가 이루어 지도록 실시

나. 소방용수시설,비상소화장치 조사 및 점검 후 이상유무 파악하여 전산 입력등 기록유지       철저

붙임   4월중 소방용수시설 점검 일정표 1부.  끝.

담당자	손창우		진압3대장	황현종		지휘1팀장	조영만		현장대응단장	04/04 정문수
협조자
시행	현장대응단-2830	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	nid1049@seoul.go.kr	/	부분공개(6)