문서번호	급수운영과-7770
결재일자	2019.4.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	04/04 송근호
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

2019. 4.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 *********** 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의현황

○ 관련문서: 건축과-8664(2019. 4. 3.)호

○ 협의지역: ***************

○ 건 축 주:  *******

○ 건축규모: *************************

○ 건축용도: 제1종근린생활시설(소매점)및 도시형생활주택(단지형다세대 9세대)

□ 검토 내용

○ 급수현황

- 급수수계: ***********************

- 평균표고: *****

- 분기점 수압:  ************

- 배수관 관경:  ***

○ 급수관경: ******************로 급수공사 시행

□ 조치 의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 가능한 지역임으로 협의내용을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 5층까지 직결급수공급이 가능하지만, 6층이상은 소·불출수 등을 대비한 비상급수시설(저수조 등)을 설치할 필요가 있음

- 급수구경은 ******************예정

- 세부적인 협의 내용은 급수협의 조건으로 부여

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.