＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	삼성아리수올림터 절연저항측정 점검 완료보고(4월4일)

삼성아리수올림터 저압전기설비의 절연저항측정 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

-  아  래  -

점검구분	점검대상	점검일자	종합 점검결과	비 고
절연저항측정 점검	저압전기설비	4.1(월) ~ 4.4(목)	양 호	첨부문서 참조

첨부 : 삼성아리수올림터 절연저항측정 점검표 1부.  끝.

주무관							이승학				기전팀장					손병대					시설관리과장					04/04 최춘근
협조자				주무관							류홍규
시행			시설관리과-7607										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	대시민공개