“비상구는 생명의 문”
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특수장소점검확인서[******]

1. 관련근거

가. 예방과-6505(2019.3.21.)호 『비상구 불시단속 조치명령서(******)』

나. 예방과-7066(2019.3.26.)호 『조치명령 이행여부 현장확인 계획(******)』

2. 조치명령 이행여부 확인을 위해 특수장소를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

****************

************ *******************

************* ******************

□ 검사구분 : 조치명령 이행여부 현장확인

시정명령내용	법적근거(관련법령)	조치명령기한	결과	비고
○ 지하층 *******비상구 피난구유도등 미점등	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조제2항	2019. 4.2	완비

□ 확인일자 : 2019.4.2.(화)

붙임 현장사진 1부.  끝.

담당자	윤몽석		검사지도팀장	전봉순		예방과장	04/05 이은와
협조자	담당자	김승일
시행	예방과-8510	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과 검사지도팀	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-0506	/전송	02-2637-3119	/	dream619@seoul.go.kr	/	부분공개(6)