문서번호	시설관리과-8134
결재일자	2019.4.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	04/05 천성훈
협 조
	시설관리팀장			박종일
	주무관			유광창

2019년 시설공사 분야 하자검사 시행계획

2019년 시설공사 분야 하자검사 계획

2019. 4.

동부수도사업소

2019년 시설공사 분야 하자검사 계획

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조에 의거 시설공사 분야에 대한 2019년 정기하자 및 만료검사를 실시하여 상수도 시설의 이상 여부를 점검 하고자 함.

□ 관련근거

○ □지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률□ 시행령 제70조

- 하자담보책임의 존속기한 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사 실시

- 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사 실시

□ 추진계획

○ 검사대상: 89건

(단위 : 건)

구 분	계	준공년도 기준			최종검사	비고
		2016년	2017년	2018년
계	89	30	28	31	9
송배수관공사	13	5	4	4
상수도공사(연간단가)	45	15	13	17	4
시설물 설치 및 보수공사	8	3	2	3	1
긴급누수복구공사	23	7	9	7	4

○ 검사기간

- 상반기 : 2019. 1. ~ 6.

- 하반기 : 2019. 7. ~ 12.

○ 검 사 자 : 2명(공사건별 2인 1조)

○ 검사내용

- 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반침하 발생 등 이상유무

- 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상유무

- 상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상유무

□ 검사방법

○ 검사요령

- 상기 검사내용을 따로 붙임 양식에 의거 현장점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자 검사 시 지역담당자별로 도로포장 이상여부를 병행 확인 조사(도로포장 하자여부 확인은 굴착복구 담당자에게 인계)

○ 조치요령

- 검사 총괄담당자 : 하자검사 및 보수 관리부 작성 기록 관리

- 검사 담당자

․ 하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치

․ 중대한 하자(부실시공) 발생 시 관련규정에 따라 벌점 등 행정조치

․ 하자발생 공사는 시설물 하자검사 주기 단축 시행(반기별→분기별)

□ 행정사항

○ 하자담보책임기간 만료가 도래되는 공사에 대하여 우선검사 실시

○ 2019년 상반기 정기 하자검사 기간 내에 하자담보 책임기간이 만료되는 공사의 경우 최종 하자검사와 병행하여 실시

○ 공사건별 하자검사 완료 후 하자검사조서 작성

붙  임 : 1. 하자검사 대상 및 담당자 현황 1부

2. 하자검사조서(양식) 1부.  끝.