투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	뚝섬안내센터장
(경유)
제목	뚝섬한강공원“조형물 분수 급수관”보수 완료

1. 뚝섬안내센터-556(2019.4.4.)호와 관련하여“조형물분수의 급수관 누수”에       관해 보수 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 수리 완료하고 통보하니            업무에 참고하시기 바랍니다.

-  조형물분수 급수관 보수 내용

위치	누수원인	누수 사진	수리 일시	완료 사진
뚝섬한강공원 장미원 내	이음새 연결 부위 풀림		유지보수업체에서 2019.4.5.09:30 수리완료

끝.

	기반시설과장
전문관	석대창		기반시설과장	04/05 라철흠
협조자
시행	기반시설과-886	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0628	/전송	02-3780-0744	/	s1d9c63@seoul.go.kr	/	대시민공개