서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 결과보고

1. 재난관리과-1282(2019.02.28.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획       알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 결과를 다음과 같이

보고합니다.

가. 조사기간 : 2019. 3. 1. ~ 4. 5.

나. 점검대상 : 총 617개소(소화전 576, 저수조 2, 급수탑 1, 비소38개소)

↳ ※ 비상소화장치 신설 1개소(189호)

다. 점검방법 : 전일 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 점검결과 : 총 617개소(양호 604개소, 불량 13개소)

↳ ※ 불량내역(지하식 소화전 12개소, 비상소화장치 1개소

붙 임 :  1. 소방용수시설 일제조사 결과(난곡) 1부.

2. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 점검(난곡) 1부.

3. 소방차통행로 노면표시 및 태양광조명등 현장확인(난곡) 1부.

4. 소방용수시설 도색 및 보온대상(난곡) 1부.

5. 주차구획선 파악 결과(난곡) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	서성원		진압1팀장	표기승		119안전센터장	04/05 代표기승
협조자
시행	난곡119안전센터-1345	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243 (신림동) 난곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	859-0119	/전송	839-3119	/	ssw1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)