문서번호	급수운영과-6648
결재일자	2019.4.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김경아		서규석	04/05 이성환
협조
	주무관		송현우

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

2019. 4. 5.(금)

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

**************번지 뒤 누수에 의한 피해 배상요구가 접수되어 현장조사 하고 아래와 같이 보고드림

□ 피해접수 현황

○ 신고일자 : 2019년 4월 1일

○ 주    소 : ****************

○ 민 원 인 : ******************

○ 민원내용

- 2019년 4월 1일 18시경 누수 민원 전화 접수.

․신고 며칠 전부터 건물 내 지하로 물이 스며들고, 습기가 차 건물 내부 탐지를 시행하였으나, 원인을 찾지못함.

․피해 원인 조사 중 건물 뒤 담벼락을 통해 맑은 물이 새어나오는 것을 발견하여 수도사업소에 누수 신고 접수.

- 4월 3일 누수복구팀이 현장 출동하여 2일에 걸쳐 누수복구 공사 완료.

- 위와 같은 사항으로 공사비 보상을 수도사업소에 요구함

○ 피해사항

- 원룸 4개소 내부 누수 피해, 지하층 복도 등

○ GIS 위치도

****

□ 보고내용

○ 누수복구 현황

- 복구일자 : 2019. 4. 3. ~ 2019. 4. 4

- 누수위치 : ************** 도로상

- 누수원인 : 상수도 동관 50mm 접합부 노후화

- 조치사항 : 노후관 새들잠금

○ 침수피해 현장조사 내용(사진) : 누수복구 및 내부피해 확인

복구공사
누수 피해 원룸	누수 지하 복도

- 옥외누수는 누수복구 준공자료 등 근거로 누수가 발생됨을 확인

- 현장확인을 통하여 옥내 피해사항 확인

□ 조치계획

○ 위 사항을 우리 본부와 누수피해 배상책임보험에 계약된 보험사인 삼성화재보험에 한국지방재정공제회를 통해 사고 접수

붙임  1. 보험사고 접수 신청서 1부.

2. 누수복구 완료보고서 1부.

3. 누수피해 사진 1부.  끝