	강서소방서
수신	서울특별시장(현장대응단장)
(경유)
제목	화재현장 증거물 합동감식·감정 결과보고(강서, 나산맨션 3차 202호)

1. 2019년도 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 17항 “화재조사 전문화 및       화재통계관리”와 관련입니다.

2. 우리 서 관내에서 발생한 화재현장 수거 증거물에 대한 자체 합동감식 및 감정      결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 화재일시 : 2019.03.14.(목) 04:17

나. 발생장소 : *****************************

다. 발생대상 : ************

라. 발생개요 : 작은방 외부 발코니에 설치된 통돌이 세탁기 인입 전원선에서                     절열열화에 의한 국부적 저항열 발생으로 인해 전원선 피복 및                    인접 배선피복 등에 착화,발화된 것으로 추정되며 전원선 및                     배선 등에서의 전기적 특이점을 식별하고자  증거물에 대한 자체                    합동감식 및 감정을 실시하였음

마. 감정 증거물 : 작은방 외부 발코니에 설치된 삼성전자 통돌이세탁기 1점

바. 합동감식·감정

○ 일시 : 2019.03.15.(금) 12:00 ∼ 16:00

○ 장소 : 강서소방서 후정 및 화재조사분석실

○ 인원 : 소방위 김종진, 소방교 이기형(3팀 재난조사,감식)

소방위 나호환, 소방장 유해진(1팀 재난조사,감식)

붙임 : 1. 2019-1 화재증거물 분석·감정 결과서 1부

2. 화재현장 조사서 1부.  끝.

	강서소방서장
조사주임	김종진		지휘3팀장	백광욱		재난관리과장	전결 04/06 이환종
협조자
시행	현장대응단-2556	(		)	접수		(		)
우	07550	강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3661-3119	/전송	02)3662-0590	/	k4496@seoul.go.kr	/	부분공개(6)