투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	○민원내용: 잠실야구장 위탁 운영된다 하더라도 서울시 시설물...

***님 안녕하세요! 귀하께서 다산콜재단으로 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하께서는 잠실야구장에 설치된 강화유리 안전난간이 파울볼로 인한 파손율 우려 및 그에 따른 교체 예산 낭비가 예상되어 전면 철거 요청을 하셨습니다.

잠실야구장 강화유리 설치 사유는 기존 철재 난간이 관람석 1~2열 시야를 방해하여 판매를 할 수 없는 사석에 대한 개선과 더 많은 팬들이 안전하고 시야가 확보 된 관람환경 개선 차원에서 시행되었습니다. 현재 설치되어 있는 강화유리 안전난간은 파울볼에도 충분히 견디며 설상 파손이 된다고 하더라도 날카로운 파편이 발생하지 않는 재질로 안전상에는 염려 하지 않으셔도 되며, 2018년 시즌 동안 파울볼로 인한 파손은 전혀 없었습니다. 다만 구단에서 파악하고 있는 한 건의 파손 사건은 야구팬이 일부러 손상시킨 사건이었습니다. 귀하께서 지적하신 사항을 항상 유념하며 현장점검하여 안전과 예산낭비가 되지 않도록 최선을 다하겠습니다.

***님의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 서울특별시체육시설관리사업소 시설개선과 오상호 주무관(☎02-2240-8818)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

★주무관							오상호			시설개선과장					04/05 윤정한
협조자
시행			시설개선과-3177									(						)		접수											(						)
우	05500					서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)															/
전화		02-2240-8818						/전송			02-2240-8777					/													/	부분공개(6)