투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 건조기(A호) 감속기 예비부품 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0266호(2019.4.3.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 건조기(A호) 감속기 예비부품 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 건조기(A호) 감속기 예비부품 구매

2) 요청사유 : 감속기 주요 부품 고장 발생 대비 예비부품 구매(2019년 2차 예방정비 시 예비품 소진)

]                       ※ 2차 예방정비 : 2019.2.26.~2.27.

3) 구매품목 : 건조기 입력측 피니언(M3.75×23T×85B) 등 7개 품목

4) 소요예산 : **********************

5) 구매방법 : ************************************

나. 검토결과 : 승인(건조기는 상시 운전설비로서 고장 시 대비 예비품 구매 필요)

※ 당부사항 : 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	04/08 이성재
협조자
시행	운영과-2720	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)