＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	(주)주원엔텍 귀중
(경유)
제목	제출도서 및 자재승인 요청자료 보완 요청

1. ㈜주원엔텍 *******1호(2019.4.5.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 1정수장 약품투입설비 제조구매설치와 관련, 제출하신 도서 및 자재승인 요청에 대하여 보완을 요청하오니, 2019. 4.16.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 공    통

- 자재는 부식에 대한 저항성이 강한 자재를 우선임(특히 튜브펌프).

○ 보완대상

- 제작도서 : 전기설비의 현장판넬 내부구성도 및 결선도, I/O리스트

- 자재승인대상 추가 :  초음파 수위계, 약품 이송펌프, 에어 컴프레셔, 스탠드형 온풍기, 맥동방지변, BACK PRESSURE V/V

※ 현재 약품투입 튜브펌프, 전자유량계, 긴급차단밸브만 제출되어 있음

붙임 : 자재승인요청서(양식)  1부  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	강병훈		정수시설과장	04/08 유영춘
협조자
시행	정수시설과-2616	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5671	/전송	02-3146-5697	/	kang1401@seoul.go.kr	/	부분공개(2)