	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 보호틀 관련 소화전 사용장애 여부 파악 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-1137(2019.2.28.)호『소화전 보호틀 관련 소화전 사용장애 여부 파

악계획 알림』

2. 상계119안전센터 지상식 소화전 내 설치된 소화전 보호틀 관련 소화전 사용장애       대상을 파악하여 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 지상식 소화전 보호틀

나. 결 과 : 사용장애 없음

붙임 : 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 장애여부(보고서식) 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이종근		2팀장	김광식		센터장	04/08 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-1682	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	excav@seoul.go.kr	/	대시민공개