문서번호	시설관리과-7632
결재일자	2019.4.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		권승계	04/08 代권승계
협조

흑석3구역 기반시설(도로) 공사 관련 업무협의 검토보고

2019. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

흑석3구역 기반시설(도로) 공사 관련 업무협의 검토보고

동작구청 도시개발과로부터 흑석3재정비촉진구역 내 기반시설(도로) 공사 계획에 따른 협의 요청이 있어 검토 후 보고드림

□ 현    황

○ 관련문서 : 동작구청 도시개발과-1930(2019.3.26.)

○ 공 사 명 : **************************

○ 발 주 처 : ***********************

○ 시 공 사 :******

○ 공사기간 : 2019.5.~2019.12.(240일)

○ 대상도로 : 서달로, 서달로2길

○ 공사내용 : 도로 확·포장 공사

○ 점용폭원 : 서달로(전면차단), 서달로2길(전면차단)

□ 검토내용

○ 해당 도로 절토 시 상수도관(D200mm)이 저촉되며, 폐쇄할 경우 ************* 일대(약 100세대)에 단수 발생되는 사항임

- 상수도관 이설(철거, 폐쇄 등) 수반될 시 별도 협의가 필요함

○ 위치도 및 배관망도

도로 전면 차단 흑석3구역	D=200mm, L=330m
위치도	GIS 도면

□ 조치의견

○ 흑석3재정비촉진구역 내 기반시설(도로) 공사 위치에 상수도관 (D200mm)이 매설되어 있으며, 이설 또는 철거가 수반되는 경우 별도 협의토록 동작구청 도시개발과에 회신  끝.