문서번호	시설관리과-7905
결재일자	2019.4.8.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
이재덕		손병대		04/08 최춘근
협 조

순찰반 업무일지(2019-04-08)

2019년 04월 08일(월)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 도곡증압장 - 모터펌프 교체 관련 업체미팅 및 현장점검 - 증압장 PANEL 및 통신시설 점검 ○ 신자곡증압장 - 25마력 펌프1호기 고장 복구 목적으로 업체미팅 및 현장점검 - 증압장 PANEL 및 통신시설 점검 ○ 송동마을증압장, 형촌증압장 - 증압장 PANEL 정상작동 점검 - 증압장 배수펌프 및 침수경보 정상작동 확인 ○ 우면산 아리수올림터 - 우면산 자재창고 및 순찰차량 정리 • 작업 및 점검자 : 서영석, 조기용, 이재덕 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다