	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	일제소방용수시설 조사에 따른 현장확인 결과 보고(소화전898호)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1282(2019.2.28.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

계획 알림』

나. 봉천119안전센터-1013(2019.3.15.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

계획 보고(수정)』

2. 위와 관련 2019년 상반기 일제소방용수시설 조사에 따른 현장확인

결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일      자 : 2019. 3. 14(목) 13:30~17:30

나. 대      상 : 공소 898호******************************

다. 검  사 자 : 소방위 오세욱 등 2명

라. 검사내용 : 소화전 출수 확인 등

마. 검사결과 : 양호

붙임  일제소방용수시설 조사에 따른 검사결과 보고 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	서영태		진압1팀장	황광선		119안전센터장	04/08 이성욱
협조자
시행	봉천119안전센터-1397	(		)	접수		(		)
우	08750	서울특별시 관악구 은천로 54 봉천119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)886-0119	/전송	02)886-0119	/		/	부분공개(6)