문서번호	급수운영과-6750
결재일자	2019.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	서규석	이성환	04/08 전영석
협 조
	기획예산과장		박재희
	행정지원과장		유정상
	주무관		서장원

계약심사 완료 및 공사시행 계획

(2019년 청룡동 외 9개동 상수도공사)

2019. 4. 8.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

계약심사 결과 및 공사시행 계획

「2019년 청룡동 외 9개동 상수도공사」에 대하여 서울시청(계약심사과) 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사 시행코자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 청룡동 외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사위치 : 청룡동, 은천동, 중앙동, 인헌동, 보라매동, 청림동, 성현동, 행운동, 낙성대동, 남현동

○ 공사개요 : D=13~300㎜  L=1,102m 상수도관 부설

○ 공사기한 : 착공일로부터 2020.06.30.일 까지

○ 총공사비 : 금 1,062,198,000원

- 도    급    비 : 금 792,198,000원

- 관    급    비 : 금 120,000,000원

- 복구비  및 기타 : 금 150,000,000원

○ 관련문서 : 「계약심사 결과통보(2019년 청룡동 외 9개동 상수도공사)」

‣ 서울시청 계약심사과-6604호(2019. 4. 5.)

□ 계약심사 결과내용

○ 계약심사 결과 금액                                         (단위 : 원)

구 분	계약심사 의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감
공급가액	720,770,000	720,180,000	-590,000
부가가치세	72,077,000	72,018,000	-59,000
도급비	792,847,000	792,198,000	-649,000

○ 주요 심사 조정 내용 및 사유

- 자재단가 조정

ㆍ이형철근 : 725원/㎏ → 695원/㎏

- 일위대가 등 조정

ㆍ콘크리트인력비빔타설(옥내) 품 조정(품셈공통6-1-2) 등

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과에 대한 검토결과 : 이견 없음

- 현재 물가기준 등에 의거 자재단가가 반영된 사항이며, 내역서 및 일위대가 조정은

적장한 사항으로 위 심사 결과를 반영하여 공사 시행코자 함.

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조에의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로

서울특별시에 주된 사무소가 있는 자

○ 발주금액 : 금1,062,198,000원 (도급비 792,198,000)

구 분	발주금액 (원)
총공사비	1,062,198,000
도급비	792,198,000
관급비	120,000,000
복구비및기타	150,000,000

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급,배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설등의설치 및 보수

붙임  1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.