문서번호	한양도성도감-3596
결재일자	2019.4.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		신추교	04/08 진용득
협조

<한양도성 혜화문 및 창의문 보수공사 설계용역> 전문가 현장 자문회의 결과보고

2019. 4.

문 화 본 부

한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	문화재위원 현장조사
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	현장 점검
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

<한양도성 혜화문 및 창의문 보수 공사 설계용역>

전문가 현장 자문회의 결과 보고

한양도성 혜화문 및 창의문 문루의 보수공사 설계를 위한 전문가 현장 자문회의를 개최하고, 그 결과를 보고 드림

자문회의 개요

□ 일    시 : 2019. 3. 28.(목). 16:00~18:30.

□ 장    소 : 한양도성 혜화문 및 창의문 문루

□ 자문위원 : **********************

□ 자문안건 : 혜화문 및 창의문 문루 보수의 방법 및 보수범위 현장 자문

자문회의 결과

□ 혜화문

- 지붕 기와고르기, 문루바닥 강회다짐, 퇴색된 기둥의 단청보수, 판벽의 뒤틀림 및 부식된 것 교체수리, 마루 해체 수리 및 뒤틀린 귀틀 교체, 정면 우측 협문 해체 수리

- 정면 3번 기둥 하부부식부는 진행여부를 계측기 설치하여 정기적으로 모니터링

□ 창의문

- 성문 해체가 불가능하므로 문짝을 활짝열어 벽면에 붙이고 움직이지 않도록 하부에 고정물을 설치하여 조치하고 성문의 수리는 차후 문루를 해체 수리할 때 같이 진행 함

- 정면 우측 협문은 해체하여 수리하고 기와는 규격에 맞게 교체

자문회의 모습 - 혜화문	혜화문 평면도-계측기 설치 기둥 위치

향후계획

□ 전문가 자문결과를 반영하여 설계 시행 및 완료(2019. 10.).  끝.