문서번호	녹지관리과-1247
결재일자	2019.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
푸른광장팀장	녹지관리과장
송형래	04/08 권종화
협 조
	주무관		이상철
	주무관		류경수
	주무관		나선경

2019년 서울광장 바닥분수 수질검사 추진계획

2019. 4.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2019년 서울광장 바닥분수 수질검사 추진계획

서울광장내 바닥분수에 대하여 수질검사기관에 의한 정기 수질검사를 통해 분수시설의 적정 운영 및 시민들에게 안전한 친수공간 제공

Ⅰ		추진근거

□ 물환경보전법 시행규칙 제89조의2 및 제89조의 3

※ 물놀이형 수경시설 수질기준 및 관리기준(별표19의2)

□ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 제16조 제6항

○ 측정대행업자는 측정을 의뢰하는 자로부터 측정대행 업무에 소요되는 비용을 받을 수 있다.

□ 2019년 서울광장 바닥분수 운영관리계획(녹지관리과-843, ’19.3.12)

Ⅱ		바닥분수 운영현황

□ 운영기간: 2019. 4. 15 ~ 10. 15 (6개월)

□ 운영방법

○ 가동시간: 10:00 ~ 17:40, 1일 8회 (회당 40분)

※ 에너지 상황, 기상상황 및 가동시기 등에 따라 가동시간 탄력적 운영

회 차	운영시간	회 차	운영시간
1회차	10:00~10:40 (40분)	5회차	14:00~14:40 (40분)
2회차	11:00~11:40 (40분)	6회차	15:00~15:40 (40분)
3회차	12:00~12:40 (40분)	7회차	16:00~16:40 (40분)
4회차	13:00~13:40 (40분)	8회차	17:00~17:40 (40분)

○ 강우 및 강풍 시 가동 중지

※ 시간당 2mm이상 강우시 또는 강우확률 60% 이상 예고시, 5m/sec 이상 강풍 시

Ⅲ		바닥분수 수질검사 계획

□ 검사기간 : 2019. 4. 15 ~ 10. 15(월 2회, 총12회)

□ 검사항목 : 수소이온농도(pH), 탁도, 대장균, 유리잔류염소

□ 검사방법 및 결과통보

○ 먹는물 관리법 제43조에 의하여 먹는물 수질검사기관으로 등록된 업체에 의뢰하여 측정결과의 신뢰성 확보

- 한강유역환경청 산하 등록업체

※ 서울보건환경연구원에서는 현장측정 항목인 유리잔류염소 검사 불가

○ 월 2회 현장 방문하여 시료 채취 및 검사항목 측정

- 유리잔류염소는 현장 측정하고, 기타 항목은 실험실에서 측정

- 검사항목은 환경오염공정시험기준에 따라 검사

○ 검사결과는 측정 후 7일 이내 중부공원녹지사업소로 통보

□ 검사결과 조치사항

○ 수질검사결과는 시설 이용자들이 알 수 있도록 안내판 등에 게시

※ 물놀이형 수경시설 수질기준 (물환경보전법 시행규칙 별표 19의2)

측 정 항 목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도(pH)	5.8 ~ 8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU는 탁도의 단위 (Nephlometric Turbidity Unit)
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
유리잔류염소	0.4 ~ 4.0mg/L

○ 수질기준 초과시 지체 없이 원인규명 및 필요한 조치

- 대장균이 기준을 초과한 때에는 시설가동을 중지하고, 소독 또는 용수교환 등의 조치를 한 후 재검사를 실시하여 적합할 경우 재가동

○ 수질기준 초과 확인일로부터 5일 이내에 수경시설 관리카드 제출

Ⅳ		측정수수료 지급

□ 측정업체: **************

○ 주    소: ***********************

○ 선정사유: 먹는물 관리법 제43조에 의한 먹는물 수질검사기관으로 등록된 업체로서 수질검사 수행경험이 풍부하여 선정

※ 환경부 먹는물 검사기관 지정현황 (환경부 홈페이지, 2018.08월 기준)

□ 측정대행료 : *********

○ 산출내역 : **********************************

※ 1회당 측정대행료 (붙임3의 견적서 참고)

측 정 항 목	단위	수수료(원, 부가세 별도)
수소이온농도(pH)	건당	***
탁 도	건당	***
대 장 균	항목당	******
유리잔류염소	건당	*****
출 장 비	1일	******

□ 지급방법: 채주 청구에 의거 계좌입금(월 1회)

○ 매월 검사결과보고서와 함께 전자세금계산서 등 관련서류 제출

□ 예산과목

○ 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 공공운영비

Ⅴ		행정사항

□ 수질검사 결과보고서 제출(→중부공원녹지사업소): 측정후 7일 이내

붙임: 1. 물놀이형 수경시설 수질기준 및 관리기준 1부.

2. 먹는물 검사기관 지정현황 1부.

3. 바닥분수 수질검사 산출기초조사서 및 견적서 각 1부. 끝.