보  고  서

문서번호	급수운영과-7851
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	윤원희	문병희	04/09 김정수
협조	주무관
	이성관

건물명칭	성삼하이츠아파트
건물현황	건물주(대표자)	성삼하이츠	소재지	양천구 목동서로 238
	관 리 자	총무	전화번호	************	건축년도	2000.05.29
	건물용도	공동주택	건물면적	4023.32㎡	세대수	19
	건물구조	조적조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	65	FRP	지하	무
	지 상	1	5	콘크리트	옥상	무
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(소방용수 용도로 사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2019. 03. 05.

조사자:     토목9급   윤 원 희

확인자: 급수운영과장   김 정 수