＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	동작구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	흑석3구역 기반시설(도로) 공사 관련 업무협의 회신

1. 동작구청 도시개발과-1930(2019.3.26.)호와 관련입니다.

2. 흑석3재정비촉진구역 도로 확·포장공사 관련 점용 대상지에 대하여 우리 사업소  검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 흑석3재정비촉진구역 주택재개발 정비 기반시설공사

나. 위    치 : 서달로, 서달로2길

다. 검토의견 : 해당 도로 절토 시 상수도관(D200mm)이 저촉되며, 폐쇄할 경우 흑석동 288~294번지 일대(약100세대)에 단수가 발생되므로 상수도관 이설(철거, 폐쇄 등) 수반될 시 별도 협의

끝.

	남부수도사업소장
주무관	전소영		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	04/09 代권승계
협조자
시행	시설관리과-7708	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)