문서번호	문화비축기지관리사무소-667
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영관리팀장	공원여가과장	서부공원녹지사업소장
장천섭	윤석현	강현주	04/10 남길순
협 조
	주무관		장성섭
	주무관		권기춘
	주무관		신현우
	주무관		정오영

2019년 상반기 하자검사 추진 계획

2019. 4.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

2019년 상반기 하자검사 추진 계획

문화비축기지 시설물 도급계약 하자담보 책임 기간 중인 공사 관련 2019년 상반기 하자검사를 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

제69조(하자 검사) ① 영 제70조에 따라 하자 검사를 하는 자는 제68조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 하며, 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.<개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

Ⅱ		추 진 방 향

❍ 별첨 하자검사 대상시설물에 대하여 시설물별 담당자와 사업별 시공관계자가 합동점검

Ⅲ		점 검 계 획

❍ 기  간 : 2019. 4.15. ~ 4.26.(10일간)

❍ 대  상 : 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사 등 14건

- 도시기반시설본부 시행 5건/ 공원조성과 시행 1건/ 자체시행 8건

❍ 검사자 : 공원운영관리팀 4명/ 문화시설운영팀 1명

- 건축·조경·토목 : ********

- 전기·통신      : ********

- 기계·소방     : ********

- 전시·음향영상 : ********

❍ 입회자 : 사업별 시공사 관계자

❍ 검사내용

- 작동 상태 및 이상 유무 점검

- 구조물의 기능성, 마감부 및 이음새 등 하자 여부

- 수목 및 공원시설물 하자발생 유무

- 시설물 변형 및 파손, 균열 발생 여부

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 하자검사 조서 분야별 작성 제출 : 4. 30.까지

❍ 하자발생 시설 : 계약상대자에게 5.30.까지 보수토록 조치

붙임 : 1. *********************

2. 하자검사조서 1부. 끝.