아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 추락방지시설 설치여부 실태점검 실시 계획

1. 관련근거

가. 예방과-4759(2019.04.09.) 『다중이용업소 비상구 추락방지시설 설치여부 실태점검 실시 알림』

2. 우리안전센터 다중이용업소 비상구 추락방지시설 설치여부 실태점검을 다음과 같이 계획 추진하고자 합니다.

가. 기    간 : 2019. 4.10 ~ 4.26.

나. 대    상 : 다중이용업소 4층이하(지하층 제외) 대상 27개소

	계	1팀	2팀	3팀	비고
대 상	27	9	9	9

다. 점검내용 : 경보음발생장치, 안전로프, 추락위험 표지 등(붙임)

마. 결과보고 : 2019. 4. 29.(월)

붙 임 1. 다중이용업소 비상구 추락방지 안전대책 결과 2부.

2. 다중이용업소 비상구 추락방지 안전시설 점검 대상 및 서식 1부.  끝.

담당자							석승준			2팀장					박지현					센터장					04/10 남용식
협조자
시행			면목119안전센터-1274									(						)		접수											(						)
우	02248					서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터 (면목동)															/
전화		02)491-5119						/전송			02)435-0119					/	22828@seoul.go.kr												/	부분공개(6)